医疗设备项目政府采购

公

开

招
标
文
件

招标编号：ZZCG2009F-GK-040
浙江省政府采购中心
2009年12月15日

招  标 目  录
第一章、招标公告…………………………………3
第二章、投标须知…………………………………5

第三章、开标和评标须知…………………………11

第四章、评分规则…………………………………13

第五章、内容与技术要求…………………………15

第六章、商务条款…………………………………16

第七章、财务结算程序……………………………18
第八章、浙江省政府采购合同……………………19

第九章、附件………………………………………23

第一章    招 标 公 告

  根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，浙江省政府采购中心受浙江省干部保健中心、浙江省肿瘤医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省中医院委托，就下列医疗设备项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商参加。

一、招标编号：ZZCG2009F-GK-040
二、招标项目及预算：

	标项
	项目
	数量
	预算（万）
	采购单位

	1
	动脉硬化诊断仪
	2
	40
	干部保健中心

	2
	倒置显微镜
	1
	30
	省肿瘤医院

	3
	精子分析仪
	1
	30
	邵逸夫医院

	4
	操作台
	1
	50
	邵逸夫医院

	5
	射频治疗机
	1
	70
	邵逸夫医院

	6
	超声刀
	1
	36
	省中医院

	7
	妇科摄像腹腔镜系统
	1
	40
	省中医院


具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标方的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，注册资金50万元人民币（含）以上，具有有效的产品授权代理书，除标项二外还需具有医疗器械经营许可证，设备具有医疗器械注册证。
四、招标文件的发售

日期：2009年12月16日至2009年12月31日止（双休日及法定节假日除外）。

时间：上午8：30-11：00、下午14：00-17：30。

地点：浙江省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）。

标书售价：200元人民币，售后不退。

购买标书时应出具：需提供加盖公章的营业执照复印件和法人委托授权书。联系人：陶珊珊，电话：0571-88907716。

五、投标截止时间：2010年1月6日上午9时止。

六、投标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。

七、开标时间：2010年1月6日上午9时整。

八、开标地点：耀江发展中心二楼开标室（杭州市环城北路305号）。

九、投标保证金：10000元（人民币），于2009年12月31日下午16：30时前在省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）交纳。

十、项目联系人：聂富民    联系电话：0571-88907715。

十一、标书下载网址：www.zjzfcg.gov.cn。

浙江省政府采购中心

2009年12月15日 
第二章    投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

〈一〉“招标方”系指浙江省政府采购中心。

〈二〉“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

〈三〉“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。

三、投标方的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，注册资金50万元人民币（含）以上，具有有效的产品授权代理书，除标项二外还需具有医疗器械经营许可证，设备具有医疗器械注册证。
四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真制作《开标一览表》，开标时，投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

〈一〉投标保证金以银行汇票、支票或现金形式按招标公告的规定时间和地点交纳。

单位名称：浙江省政府采购中心
开户银行：深圳发展银行杭州市分行营业部

银行账号： 11004794112101

注：若投标保证金以现金形式交纳的，须将现金交纳至上述指定银行及帐号，凭银行回单到服务台登记并领取收据。

〈二〉若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

〈三〉投标截止时间后，投标方撤回投标书的、中标方在供货前若违背政府采购合同条款的，我中心将没收投标保证金。

〈四〉为使投标商的投标保证金能在开标前及时到帐，不影响投标活动，请按招标公告的规定时间交纳，因特殊原因无法按时交纳的，不得迟于投标截止时间交纳。

七、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。
〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。
〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。
八、投标文件的组成

商务文件包括：

1、投标书（附件一）；

2、开标一览表（附件二）；

3、货物或服务的详细配置单、偏差表（附件三）及产品彩页等图片资料；

4、商务条款应对表（附件四）；

5、售后服务及培训承诺；

6、投标方认为需要的其他文件资料。

资格文件包括：

1、法定代表人授权书（附件五）和全权代表身份证复印件；

2、投标方一般情况（附件六）；

3、提供符合年检营业执照、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证复印件（加盖公章）；

4、提供符合年检的税务登记证复印件（加盖公章）；

5、提供截止2009年9月底的财务报表（加盖公章）；

6、验审后的相关资质证明材料。

以商务和资格二份文件分别装订、一起密封，并在封皮上注明：招标单位名称、项目名称、项目编号、所投标项、投标单位名称、详细地址、全权代表姓名。

投标方应另行制作一份《开标一览表》及相关的报价明细清单并单独密封，密封封面上标明“开标一览表”字样，装入密封袋中，若不提供则按无效标处理。除单独密封的《开标一览表》及相关的报价明细清单外，投标文件正、副本中仍应提供《开标一览表》及相关的报价明细清单。

九、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第八条所叙顺序装订。

〈二〉投标文件凡需要盖章处均须由投标单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，投标单位应写全称。

〈三〉投标方应按照“第九章附件七”的格式要求制作投标文件封面，标书正本一份，副本五份。

十、投标文件的递交

〈一〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈二〉招标方接受投标方标书时间

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格文件的；

〈五〉标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

〈六〉与招标文件有重大偏离的投标文件；

〈七〉投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符、投标书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；未提供开标一览表的；

〈八〉未按规定交纳保证金的；

〈九〉投标报价超出预算价的；

〈十〉开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

　　〈十一〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十二、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2009年12月21日下午16时之前，送至浙江省政府采购中心3楼（杭州市环城北路305号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十三、投标时间及地点

〈一〉投标时间：2010年1月6日上午9：00时前

〈二〉投标地点：杭州环城北路305号耀江发展中心二楼开标室。

十四、开标地点和时间

〈一〉开标时间：2010年1月6日上午9：00时正

〈二〉开标地点：杭州环城北路305号耀江发展中心二楼开标室。

十五、开标时宣布开标、评标须知。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，招标方有权拒绝存在此行为的投标方投标或将投标作废。

〈二〉中标后因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

〈三〉本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。

第三章    开标和评标须知

　　一、开标

　　〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方全权代表必须参加。

　　〈二〉开标时，采购中心将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件并进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”及招标方认为合适的其他内容。

　　二、评标委员会

　　〈一〉评标委员会由5人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购管理办公室依法抽取。

　　〈二〉询标期间，投标方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

　　三、对投标文件的审查和响应性的确定

　　开标后，招标方将组织评标委员会按照招标文件要求审查各投标商的投标文件。如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。

　　四、评标原则与方法

　　〈一〉评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标细则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。

　　〈二〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

　　〈三〉在开标、投标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

　　〈四〉在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

　〈五〉 招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

　　五、中标通知

　　〈一〉评标结束后，招标方将于七个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标方质疑，招标方向中标方签发《中标通知书》。

　　〈二〉中标通知书发出后，若中标方放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标方具有同等法律效力。

第四章    评 分 规 则

	评分内容
	分值
	评标细则

	设备投标报价
	45
	【投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45】，

评标基准价为标项价格最低的投标报价。

	技术指标、品牌因素和市场占有率
	5
	产品的品牌因素和市场占有率5分。

	
	6
	设备的先进程度和需求的正偏离情况满分6分，每项有实质性意义的正偏离加1-2分，无实质性意义的正偏离不加分。

	
	24
	对非关键技术参数的偏离，每低于技术规格中任一条性能要求的扣1-3分，若偏离超过4个的按重大偏离处理。若是无意义的负偏离，则不扣分。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。

	售后服务
	10
	售后服务承诺、维护响应满分6分

	
	
	培训方案、培训承诺4分

	公司经营情况
	10
	公司技术力量4分

	
	
	公司经营业绩及经验3分

	
	
	公司信誉、诚信度3分

	总分
	100


备注：1、设备投标报价分计算到小数点后二位（四舍五入）

2、除设备报价分外其余评分项目评标采用整分

第五章   招标内容与技术需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加
标项一、动脉硬化诊断仪2台
	序号
	招标规格
	投标规格

	一、
	适用范围：用于动脉血管病变无创检测
	

	二、
	技术（技术参数和功能）要求及配置：
	

	2.1
	技术参数
	

	2.1.1
	能快速同步检测ABI（踝臂指数）和BaPWV（肱踝脉搏波传导速度）。
	

	*2.1.2
	可升级检测TBI（趾臂指数）和CfPWV（颈股脉搏波传导速度）
	

	2.1.3
	其他检测参数：
haPWV（心踝脉搏波传导速度）   ET/PEP（射血指数）
hbPWV（心臂脉搏波传导速度）   ECG（心电波形）
STI（收缩时间间隔）             UT（脉波上行时间）
HR（心率）                     MAP（平均动脉压力）（四肢）
PEP（射血前期）                DIA（舒张压）（四肢） 
PCG（心音波形）                SYS（收缩压）（四肢）
PVR（脉搏体积记录）            PP（脉压差）（四肢）
PTT（脉搏波传导时间）          ET（射血时间）
	

	*2.1.4
	用包含有传感袖带的双重袖带测量下肢血压，测试精度和多普勒方法的相关性≥0.9
	

	2.1.5
	波长特性：0.26—30Hz
	

	2.1.6
	动脉无创测定原理：示波法
	

	2.1.7
	加压方式：泵自动加压
	

	2.2
	功能要求：
	

	2.2.1
	四肢血压在同一心动周期内同步测量。
	

	2.2.2
	具备在心脏起搏器模式下测量的功能。
	

	2.2.3
	自动评估代谢综合症发病风险，辅助医生制定综合医疗方案。
	

	2.2.4
	可通过网线直接连接电脑，用IE浏览器读取调用数据，使数据能够在多科室、多单位进行局域网或因特网共享。
	

	**2.2.5
	可通过USB接口连接并调用家用血压计、记步器和体脂肪仪所存储数据，结合长期血压、运动量和脂肪含量进行综合评估。
	

	2.2.6
	电源：AC220V  50Hz
	

	2.2.7
	电击保护形式：1类、防除颤BF、防除颤CF型应用部分
	

	2.2.8
	大屏幕中文显示操作界面。
	

	2.2.9
	操作方式：触摸屏和按键加旋钮双重操作模式
	

	2.3
	配置及全套附件：
	

	2.3.1
	数量：1台
	

	2.3.2
	配备有心音加重器和存储抽屉。
	

	2.3.3.
	列出详细的配置清单（包括必备的附件）
	

	2.3.4
	提供配件优惠供应价格。
	

	三、
	附加必备条件：
	

	3.1
	提供用户操作手册和维修手册。
	

	3.2
	国际知名品牌
	

	3.3
	提供浙江省二十家以上同品牌用户名单。
	

	3.4
	保修期：1年。
	

	3.5
	交货期：合同签定后1个月内。
	

	3.6
	维修24小时快速反应。
	

	3.7
	免费提供操作和维修培训。
	

	3.8
	免费提供软件升级。
	


标项二、倒置显微镜1台
	序号
	招标规格
	投标规格

	一
	显微镜部分
	

	1
	物镜转换器：六孔，带有简易防水装置
	

	2
	聚焦：行程9mm（从载物台表面起，向上7mm，向下2mm），同轴粗/微调节钮（微调精度1μm，微调每圈行程100μm），上限位锁定机构，粗调扭力矩调节器
	

	3
	摄像光口：两档光路选择（无震动结构），多处光口可接摄像装置
	

	4
	照明装置：100W卤素灯照明，配透过率6%、25%滤光片和日光平衡滤色片，孔径光阑可调
	

	5
	观察筒：瞳间距调节范围50-76mm，屈光度调节功能，F.N.22，可接摄像
	

	6
	载物台：机械式平板载物台，行程：50mm（X）×50mm（Y）
	

	7
	目镜：宽视野目镜，F.N.22，屈光度可调
	

	8
	物镜：4X、10X、20X、40X长工作距离专业荧光物镜，其数值孔径分别不低于0.13、0.3、0.45、0.6
	

	9
	聚光镜：超长工作距离聚光镜，其工作距离不小于73mm
	

	10
	荧光照明器：直型设计，带有视场光阑模块，有滤色片滑板
	

	11
	荧光滤色镜转盘：转盘上有6个位置，内置光闸
	

	12
	光源：120W预定心灯泡，保证2000小时寿命，光强度可调节
	

	13
	荧光滤色块：配蓝、绿、紫外带通镀膜激发块
	

	二

	1
	图像传感器：2/3”芯片， 不低于1280万像素
	

	2
	相机类型：彩色CCD，半导体制冷至低于环境温度10度
	

	3
	接口：专业0.63倍摄像接口，拍照亮度更均匀
	

	4
	测光控制：自动/超级荧光自动/手动曝光模式；自动/手动白平衡/黑平衡
	

	5
	专业分析软件
	

	6
	软件具有：实时预览，拍照，多点延时摄影，自动刻度校准，多图像同步
手动图像拼接，注释（基本图形，标尺，信息图章），交互式测量（点，任意线，多边形测量等），图像增强（颜色，亮度，对比度，伽马值），图像滤镜（平滑和锐化） ，多荧光通道图像的合成等
	

	三
	主要配置要求
	

	1
	研究级倒置相差显微镜一套
	

	2
	长效荧光光源及荧光附件一套
	

	3
	高分辨率摄像系统及接口一套
	

	4
	高档电脑（列出品牌，详细配置）一套
	

	5
	图像分析软件一套
	

	6
	A4激光打印机一套
	

	7
	投标商认为其他必须的物品
	

	8
	提供光源备用灯泡一个
	

	四
	保修期：二年，供货期2月。
	


标项三、精子分析仪1台
	序号
	招标规格
	投标规格

	　1.   
	主流品牌产品，具备医疗器械注册证，可用于医疗用途，在生殖医学有3家以上用户。
	　

	　2. 
	使用正相差技术区分精子和杂质。相差显微镜含1×CCD接口，10倍、20倍、40倍相差物镜；100倍油镜；蓝色、绿色滤光片。
	　

	　3.  
	使用多种计数池，玻片兼容性( 固定深度): 10 μm to 100 μm。
	　

	　4. 
	具备精子密度，活动力分析功能。参数可设置，测量结果可多种数值提供。并具备精子形态分析升级功能。
	　

	　5. 
	采用三种密度质控珠质量控制精液密度分析，。
	　

	　6.  
	高清晰实时重放各视野精子活动影像，检验已被辨识的精子数和已被分类为A,B,C,D级的精子运动轨迹，可对每条精子分析状况进行人工设定补偿。软件具备分类和检索功能：可对VAP、VCL、VSL、 ALH、BCF、LIN、STR、延长性及头部大小等参数设定新的精子分类和检索标准。
	　

	　7.  
	具备单条精子运动轨迹分析功能，可计算分析每条精子运动轨迹的详细数据、并保存输出。
	　

	　8.  
	储存原始视频动态及静态图像，方便随时调用再分析。
	　

	　9.  
	报告格式多样，可自选报告形式选择中英文打印输出。打印病历分析报告包括（单视野/多视野）：数据，轨迹图。数据统计直方图。
	　

	　10. 
	采用microsoft SQL数据库储存病例结果，提供方便的病历检索查阅功能。提供XML用于与局域网连接。
	　

	　11. 
	具有密码保护功能，需要密码来打开程序。
	　

	　12.
	一年内支持软件免费更新。
	　

	　13. 
	高分辨率黑白/彩色摄像头，分辨率782×582，1394 bus (Fire Wire)；步进扫描式CCD；分析画面速度：1－50帧/秒。分析200个细胞需时少于5秒。
	　

	　14.
	配备电脑，硬盘≥500 GB，DVD刻录光驱，含惠普彩色激光打印机。
	　

	15
	保修期：一年，供货期：60天。
	


标项四、双人带防震台IVF工作站1套
	序号
	招标要求
	投标规格

	　1.
	整机原装进口产品，在生殖医学有3家以上用户。
	　

	　2.
	垂直式的IVF超净工作站,适用于无菌的卵细胞与胚胎的操作,达到超净,恒温,恒湿,恒pH值的培养环境。
	　

	　3. 
	加热工作桌面温度通过特殊设计的内置式电加热来控制，能保证温度的均匀和稳定。
	　

	　4. 
	通过内置式的气体供应站和气体加湿系统控制胚胎的pH值和渗透压。
	　

	　5. 
	气体供应系统：可外接混合气体,并通过加湿器将气体接入操作箱及加热槽、培养罩中，并有3个出口:1个用于气体基质和精子样品, 1个用于准备新的培养皿, 1个用于显微观察过程中培养皿的使用。
	　

	　6.
	 可内置一台任何品牌的解剖镜，一台倒置显微镜。
	　

	　7. 
	HEPA高效空气过滤膜确保超净工作站的空气洁净。有预滤膜和主滤膜，方便更换。
	　

	　8. 
	预滤系统：符合EU3标准。
	　

	　9. 
	HEPA过滤系统：通D.O.P.检测除菌率可达99.999%。
	　

	　10.
	内置层流风机，气流0.31-0.34m/s，工作时噪音低于51分贝，噪音最低，符合胚胎生长的要求。
	　

	　11.
	气流的大小和流量分级可调，控制单元为触摸式操作键。不锈钢减震台，接地连接、全机械式独立悬挂，减震台无阻尼频率：3～3.5Hz；减震台支撑刚度：20000Nm。
	　

	　12
	保修期：一年，供货期：60天
	　


标项五、脑外科射频手术刀1台
	　序号
	招标规格
	投标规格

	　1，
	用于脑外科手术, 配有可伸缩、可弯曲的电极，能达到脑部的任何部位，实现切割止血消融功能
	　

	　2,
	能与脑室镜配合使用，实现切割止血消融
	　

	　3,  
	术中止血的基理缘于组织内部产热， 非电凝靠外部电极高温封闭血管，避免血痂的形成。
	　

	　4，
	功能：纯切割、止血、消融、电灼、双极
	　

	　5，
	无炭化、无烟雾、出血少、不粘连、温度可调、视野清晰
	　

	　6，
	工作频率： 4.0MHz
	　

	　7，
	输出功率：单极：100W±20%，双极：30W±20%
	　

	　8
	保修期：一年，交货期：60天
	　


标项六、超声刀1套
	序号
	招标要求　
	投标规格

	一、
	应用范围: 适用于所有手术中需要切割、凝固止血的场合。广泛应用于普外科、泌尿外科、妇产科开放式及其内镜手术，用于同时切割、剥离或凝结组织；
	　

	二、
	技术要求（技术参数和功能）及配置：
	　

	2.1、
	功能：
	　

	　2.1.1、
	具有同时切割、凝血功能；能处理5mm及以下血管和淋巴管的封闭，并已过美国FDA机构认证。          
	　

	2.1.2、
	能提供多达20余种刀头，刀头面可以360度旋转，满足各类手术的需要；同时刀头具有手控模式，非常方便操作。
	　

	*2.1.3、
	手柄换能器可同时兼容5mm及10mm刀头,坚固耐用；如不能兼容，请配5mm和10mm手柄各一个。
	　

	2.1.4、
	主机有数码自检功能，图型化显示，自动提供诊断及反馈；
	　

	2.1.5、
	功率传递的稳定性提高，可承载更大负荷，既能处理实质组织，又能处理结缔组织，保证持续一致切割大块组织而不报警；能既可行腔镜手术，又可行开放手术；
	　

	2.1.6、
	无传导性组织损伤，对重要脏器附近能进行安全分离；
	　

	2.2、
	技术参数：
	　

	2.2.1、
	工作频率：55.5KHz；
	　

	2.2.2、
	输出功率：≥100W可调；
	　

	2.2.3、
	超声振幅：60—100um可调；
	　

	　2.3、
	配置：主机系统一套，包括一台主机，换能器1个（如不能兼容，请配5mm和10mm手柄各1个）、脚踏开关1个。主机车架一套，5mm和10mm超声刀头各一把、5mm开腹刀头一把。
	　

	　2.4、
	提供仪器的详细配置清单及耗材清单价格；
	　

	　2.5、
	提供用户操作手册2套和维修手册1套；
	　

	　2.6、
	提供进口医疗器械注册证和产品注册登记表；
	　

	　2.7、
	提供详细培训计划
	　

	　3
	保修期：一年，供货期：一个月
	　


标项七、妇科腹腔镜系统
	序号
	招标规格
	投标规格

	一﹡
	基本要求：国际著名品牌，原厂必须在华东地区设有办事处及维修中心，所投机型在浙江地区≥10家
	

	二
	三晶片摄像机主机
	

	2.1﹡
	主机：水平分辨率≥1100线，信噪比≥72db，
	

	2.2
	摄像头：三晶片摄像头
	

	2.3
	摄像头采用逐行扫描图像处理技术，可去纤维镜网格。
	

	2.4
	彩色制式：PAL。
	

	2.5
	全自动功能：全自动控制白平衡和自动曝光控制。
	

	2.5
	全自动亮度控制，控制模式≥3种
	

	2.7
	视频输出：有DVI全数字以及Y/C、S-VHS及两组RGB信号输出等视频输入接口。
	

	2.8
	镜头上设有控制按钮：摄像头具有遥控功能，可遥控白平衡、图像的放大缩小或亮度高低
	

	2.9
	具有腹腔镜、宫腔镜、关节镜、手术显微镜及纤维镜等多种手术模式可供选择，并可在面板上液晶显示。
	

	2.10
	高清主机：主机带HD高清标志
	

	2.11
	高清摄像头：摄像头带HD高清标志
	

	2.12
	声控兼容：具备声控兼容功能
	

	2.13
	宽带接口：内置宽带网接口，自动联网自动升级
	

	2.14
	面板：具有图像增强和增益键，可实现该功能的快速调节
	

	三
	监视器
	

	3.1
	同品牌医用液晶监视器：≥21英寸，液晶医用HDTV高清晰液晶彩色监视器1台，纯平超薄型设计，防闪涂层减少反光现象。
	

	3.2
	匹配性：具备腹腔镜、宫腔镜、关节镜等多种手术模式与主机匹配
	

	3.3
	监视器分辨率：≥1600×1200
	

	3.4
	监视器输入接口：有DVI全数字以及Y/C、S-VHS及RGB信号输入接口。
	

	四
	冷光源
	

	*4.1
	氙灯：输出功率≥300W，强度连续可调；色温≥6000K；灯泡使用寿命≥500小时，有灯泡寿命预警提示；轻按开门式便捷更换灯泡，无需工具（仅需数秒钟）
	

	4.2
	可自动，手动调光。
	

	4.3
	光源接口：万用光纤接口，可与任何厂家的光纤匹配，光纤直径≥5mm，长度，光纤长度≥3m，可熏蒸高温高压消毒。
	

	4.4
	使用时间显示：面板可数字液晶显示灯泡使用时间
	

	4.5
	电子窥镜感应技术：无光纤插入，不能进入工作模式
	

	4.6
	亮度显示：面板可数字液晶显示亮度值
	

	五
	气腹机
	

	﹡5.1
	全自动CO2气腹机，最大流速≥40L/MIN，具有气体电子加热、持续腹腔内压力检测、实时的流量控制、气瓶压力监控和用气量显示功能，带液晶显示。
	

	5.2
	有过高气压安全阀，具备过压保护报警、故障声光报警功能，有二级气体杂质过滤装置。
	

	5.3
	安全性：具备双安全回路阀，双路安全检测
	

	5.4
	气腹介质：医用CO2。
	

	5.5
	压力设置范围：0-30mmHg。
	

	5.6
	腹腔压力精度：误差≤±10%
	

	5.7
	可高温高压灭菌的硅胶气腹管一根，直径5mm，长度≥250cm，也剖无菌的卫生过滤器。
	

	5.8
	CO2钢瓶管一根。
	

	六
	镜子：数量1支，直径10mm，30°超广角，可高温高压蒸汽灭菌。
	

	七
	器械台车1辆
	

	八
	冲洗吸引泵1套
	

	8.1
	冲洗压力范围为5kpa—30kpa,冲洗流量≥1000ml/min。
	

	8.2
	储液瓶装有特殊防回流装置，不会产生回流现象，更安全可靠。
	

	九
	其他
	

	9.1
	主机提供原厂彩页
	

	9.2
	提供用户操作手册2套和维修手册1套及技术参数
	

	9.3
	提供免费操作和维修培训
	

	9.4
	整机保修壹年，保修后免费维修，保证8年的零配件供应
	

	十
	随机腹腔镜器械一批：
	

	10.1
	所有手术器械能高温高压消毒杀菌，而不影响拆装、使用。
	

	10.2
	腹腔镜的光纤大约在300cm左右。
	

	十一
	器械名称及要求
	

	
	气腹针1个
	

	
	气腹管1个：管腔直径1mm左右，长250cm左右。
	

	
	分离钳3个：拆装方便，打结时不会被钩住。
	

	
	分离剪1个：头端要锋利，使用电剪功能时而不影响正常使用寿命。
	

	
	持针器1个：可夹持大小不同的针而不影响功能。
	

	
	冲洗头1个：使用方便灵活。
	

	
	冲洗硅胶管;长250cm左右
	

	
	电凝钩1个：头端要细，绝缘效果要好，使用后绝缘层不会被烧掉落。
	

	
	高频电刀连线1根，长250cm左右
	

	
	无创抓钳1个：细齿，无创伤，可抓取部分长约3.5cm。
	

	
	内脏抓取钳（肠钳）1个：细齿，无创伤，可抓取部分长约3.5cm。
	

	
	腹腔10mm穿刺管及锥2个，密封帽8个：使用时不反光，器械进出而不影响器械的绝缘层，进出灵活，皮帽要耐用，不漏气。
	

	
	腹腔5mm穿刺管及锥2个，密封帽8个，10转5mm转换器1个：使用时不反光，器械进出而不影响器械的绝缘层，进出灵活，皮帽要耐用，不漏气。
	

	
	举宫器1个
	

	
	宫颈钳1个
	

	
	电脑工作站1套
	


第六章    商 务 条 款

一、付款方式

货款由采购人（用户）负责支付。中标方凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票到采购人处结算（具体的结算方式），招标需求中无特殊要求的，由采购人一次性支付。操作方式详见财务结算程序。

二、售后服务

〈一〉保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

〈二〉在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，投标人应承诺在4小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。
三、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

四、安装调试（若需要安装调试）

〈一〉安装地点：使用单位。

〈二〉安装完成时间：接到用户通知后在30日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

〈三〉安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

〈四〉中标方免费提供中标设备的安装服务。

〈五〉投标方应在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
五、验收

〈一〉供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

〈二〉投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

〈三〉验收费用由产品供应商承担。

六、交货地点

    交到使用单位。
第七章    财务结算程序

一、未中标投标保证金的领取
自中标公告发出7个工作日后，若无其他问题，携带财税部门统一监制章的往来款收据（开给采购中心，注明招标文件编号），到采购中心服务台办理退款手续。

二、质量保证金的缴纳

中标方在合同签订前，须向采购中心交纳合同总价的5%金额作为质量保证金。中标方的投标保证金可自动转为质量保证金，质量保证金为合同总价金额的5%，不足部分于合同签订前补交。

自货物验收合格后满12个月，若无质量问题,我中心于5个工作日内无息退还，退还手续参见本章第四条。

未按规定交纳质量保证金的，我中心将没收该投标方的投标保证金。

三、货款的结算

货款由采购人负责支付。中标商凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票到采购人处结算，若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

四、质量保证金领取

凭“有财税部门统一监制章的往来款收据（开给本中心）、交入质量保证金凭证、质量回访单”材料到采购中心财务部办理退款手续。

财务部：0571-88907709朱文英；
服务台：0571-88907703孙迅斐

第八章    浙江省政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

                              编号：ZZCG2009F-

                      确认号：

甲方（使用单位）： 

乙方（供应商）： 

鉴证方: 浙江省政府采购中心

浙江省政府采购中心经过公开招标（ZZCG2009F-GK-040），确定乙方为供货单位，经三方协商，达成以下条款。具体如下：

第1条 采购商品清单及合同价格

金额单位：元 

	商品名称
	配置要求
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合同总价：（人民币）元整


注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

 　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

    第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第3条  交货时间、地点

　　1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为    。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位当场负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  质量保证金

合同总价的5%作为质量保证金，由乙方交入鉴证方帐户，自货物验收合格交货（使用）满12个月没有质量问题索赔，由鉴证方退回供方。

第七条  货款的支付

详见财务结算程序。

第八条  其它约定：

    第九条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方要求按照《浙江省省级财政国库集中支付管理办法》规定直接发起支付申请，并要求采购办对其违规情况予以通报。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

    第十条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与鉴证方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十一条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方和鉴证方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执一份，鉴证方执二份。

    3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                鉴证方（盖章）：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址： 

邮  编：                       邮  编： 

电  话：                       电  话： 

传  真：                       传  真： 

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                              帐  号：

乙  方（盖章）：               

法定代表人或受委托人            

（签字）：                      

地  址：       

邮  编：              

电  话：               

传  真：               

开户银行：          
帐  号：        

签约时间： 200 年  月  日

                               签约地点： 省政府采购中心
第九章    附 件

附件一

投 标 书

浙江省政府采购中心：

                            (投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为ZZCG2009F-GK-040）招标活动并投标。为此：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

       地址：                  邮编：               
       电话：                  传真：                

       投标方名称：                    （公章）

全权代表签字：                  
       投标日期：        年   月   日

附件二  

开 标 一 览 表

投标方名称：             （公章）            招标编号：ZZCG2009F-GK-040
	标项
	品名
	规格型号
	制造商名称
	单价
	数量
	总价
	质量保修期
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）                                   （大写）


 全权代表签字：                     日期：                  

备注：

1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。
2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、报价表格式按此制作，所报价格包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。
附件三

技术参数对照表

投标方名称（公章）：                               

招标编号：ZZCG2009F-GK-040          标项：        
	序号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
    全权代表签字                

  日     期         

附件四

商务条款应对表

	序号
	内 容
	招标要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方名称（公章）：                            
招标编号：ZZCG2009F-GK-040    标项          
注：对照商务条款逐项比较填写

   全权代表签字                  

         日 期         
附件五

法定代表人授权书

浙江省政府采购中心：

     （投标单位全称）法定代表人      授权（全权代表名称）为全权代表，参加贵中心组织的编号为ZZCG2009F-GK-040的****项目公开招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。
       法定代表人签字（公章）：

                          二○○九年   月   日

附：

    全权代表姓名：                 

    职务：                         

    详细通讯地址：                                  

传真：          电话：          邮编：          

附件六

投标方一般情况

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	其他需要说明的情况
	


说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

                全权代表签字（公章）：

              二00九年  月  日
附件七                                              正（副）本
(项目名称)项目

招标编号：ZZCG2009F-GK-040
标项：（如标书有多个标项）

（商务或资格）

投
标
文
件

投标单位全称
2009年  月  日


4

