设备技术要求

标项一：红外热像仪 

	序号
	项目
	主要技术指标要求

	1
	探测器
	探测器类型：160x120 焦平面阵列，Vanadium Oxide(VOx) 非制冷微量热型探测器；

像素： 1280 x 1024

工作波段：8 µm 至 14 µm
空间分辨率：0.94mrad

温度分辨率： ≤0.09℃（30℃时）
探测器数据采集/图像频率：30 Hz/60Hz
镜头扩展能力：可加装扩展长焦镜头

镜头视场角：23°x17°(可选）
数字图像增强：增强的自动全时成像功能
照相机屏显操作模式: 完全热红外光或完全可见光, 画中画.

电子放大：实时电子动态放大功能2倍

	2
	可见光成像
	可见光成像：内置全色可见光摄像头（自动/手动调节可见光效果）

	3
	测温功能
	测量范围：－20℃～＋350℃ 

测温精度：±2℃ 或 2%（取大者）

测温方式：中心点、中心框（区域最小/最大值、平均值）

	4
	图像显示功能
	视频输出：RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成视频;

图像显示：5英寸宽大高分辨率数字显示屏;

图像色彩：灰色、反灰色、蓝红、高对比、热金属、铁红、琥珀色和反琥珀色

	5
	图像存储功能
	存储功能：小巧闪存卡可存储 1000多张红外图像(标准512MB 卡）
支持文件格式: 随附 14 位测量数据。 可导出 JPEG、BMP、PNG、GIF 和 TIFF。

	6
	环境要求
	工作环境温度： -10 ℃～ 50℃
工作环境相对湿度：10％～90％

存放环境温度： -40℃～ 70℃


标项二：结构安全诊断系统
	序号
	项目
	主要技术指标要求

	1
	结构安全诊断系统
	1.数值分析软件：基于牛顿第二定律的大型二维高级离散元分析软件。描述和模拟各种非连续物理现象而开发的数值分析软件，能进行静力分析、大变形分析等。可以描述水压作用下的块体运动规律。特别地，在求解岩石节理大变形及多介质等复杂问题时具有独到的优势。

2.用户可以直接输入材料性质，也可以通过内嵌材料库方便快捷地调用。可以定义正交各向异性和完全各向异性材料性质。材料的性质可以是任意空间、时间或者其它变量的函数。

3.软件系统能提供快速、便捷的建模环境，对设计开发完全适用。通过GUI界面环境，可以快速的建模并通过改变参数来进行优化设计。

4.软件系统中所有场变量和其它特殊应用参数的人工交互式图形处理，求解运算参数在求解过程中的即时图形显示。

5.模拟非连续介质在静/动态荷载作用下的反应，可以追踪记录破坏过程和模拟结构的大范围破坏。

6.结构加固单元包括锚杆、锚索、梁、衬砌等。

7.运行控制：可以在Windows环境下安装运行，采用菜单或命令流方式操作，内置网格形状和快速高分辨率图形能力以方便建模进程。


标项三：大坝安全监测设备及实验室建设
	序号
	主要配置要求
	数量
	主要技术需求

	一
	真空激光系统模拟系统
	
	激光发射端设备、接收端设备、测点设备（1个测点）、真空管道和真空抽测设备、测控终端

	1
	激光发射端装置
	
	激光发射端

	1.1
	激光发射装置（含激光管、激光电源）
	1套
	He-Ne激光器。参考型号：NJG-F01

	1.2
	激光微调装置（含光阑等）
	1套
	激光微调装置。参考型号：NJG-F02

	1.3
	激光发射端保护箱（含加热除湿器等）
	1套
	保护发射端。参考型号：NJG-F03

	2
	测点装置
	
	安装于测点部位

	2.1
	测点箱（含密封垫等）
	1套
	A3钢刷漆。参考型号：NJG-D01

	2.2
	波带板
	1套
	测点装置。参考型号：NJG-D02

	2.3
	翻转机构
	1套
	翻转波带板。参考型号：NJG-D03

	2.4
	波带板翻转控制模块
	1个
	控制翻转装置。参考型号：NDA6100

	3
	真空管道设备
	
	　

	3.1
	波纹管
	6个
	连接管道和测点。参考型号：NJG-G01

	3.2
	真空密封松套法兰（含O型圈）
	6个
	连接波纹管。参考型号：NJG-G02

	3.3
	真空密封平焊法兰（含O型圈）
	2个
	连接波纹管。参考型号：NJG-G03

	3.4
	无缝钢管（Φ159mm，δ＝5mm)
	50米
	A4型普通碳钢，在外层加涂防锈漆。参考型号：NJG-G05 

	4
	接收端装置
	
	接受激光装置

	4.1
	真空激光平晶密封段
	1套
	真空密封。参考型号：NJG-J01

	4.2
	成像屏
	1个
	成像装置。参考型号：NJG-J02

	4.3
	精密CCD坐标仪
	1套
	测量范围：200mm（水平、垂直方面）精度：0.1mm，分辨率：0.01mm 。参考型号：NJG-CCD

	5
	真空系统测量控制装置
	
	测控装置

	5.1
	真空系统测量控制单元箱
	1套
	安装测量模块用。参考型号：NJG-KX

	5.2
	测控模块
	1个
	用于成像分析。参考型号：NDA6300

	5.3
	真空电源控制模块
	1个
	电源控制。参考型号：NDA6730

	6
	真空度监视装置
	
	真空度监视


	6.1
	数显遥测真空计
	1个
	用于真空度显示。参考型号：NJG-C01

	6.2
	人工真空计
	1个
	用于真空度显示。参考型号：NJG-C02

	6.3
	麦氏表
	1个
	用于真空度显示。参考型号：NJG-C03

	6.4
	真空阀门
	1套
	用于真空度控制。参考型号：NJG-C04

	7
	真空激光准直位移测量软件
	1套
	安装在计算机上，用于测量控制和分析计算。参考型号：NJGCX

	8
	真空泵
	1套
	抽速70升/s，含真空电磁阀

	二
	混凝土坝监测设备模拟系统
	
	　

	1
	垂线系统
	
	

	1.1
	倒垂装置
	2套
	浮力（Kg）：35～40

浮桶浮子：（φ570mm×580mm），模具成型，全不锈钢材料；

适用垂线长度：30～60m
每套含高强不锈钢丝5m

	1.2
	正垂装置
	1套
	阻尼重锤,炭钢刷防锈漆（Kg）: 40

阻尼桶: 全不锈钢油桶

适用最大垂线长度(m): 40
每套含高强不锈钢丝5米

	1.3
	垂线瞄准器
	1台
	量程 (mm)：-15～15（X），-15～15（Y）；

最小分辨值（mm）： 0.1；精度（mm）：≤0.3
电容式

	1.4
	垂线坐标仪
	1台
	量程 (mm)：25（X），25（Y）

最小分辨值（mm）： 0.02

精度（mm）：≤0.2

环境温 (ºC): -20～+60

相对湿度: ≤95%

通信接口：RS485
电容式


量程 (mm)：25（X），25（Y）

最小分辨值（mm）： 0.02

精度（mm）：≤0.2

环境温 (ºC): -20～+60

相对湿度: ≤95%

	通信接口：RS485
CCD式

	2
	引张线系统
	
	　

	2.1
	引张线测点箱
	2台
	不锈钢外壳。参考型号：NYX

	2.2
	引张线端点装置
	1套
	固定端和挂重端。参考型号：NYD

	2.3
	高强不锈钢丝
	25米
	Φ1mm

	2.4
	引张线仪
	1台
	量程(mm)：20

最小分辨值（mm）：0.02

精度（mm）：≤0.2

环境温(ºC): -20～+60

相对湿度: ≤95%
电容式

	3
	静力水准系统
	
	静力水准观测系统由主体、水管系统位移换能器和液体介质等部分组成。

具体指标：

1）测量范围：0~50mm

2）分辨率：0.05% F•S；

3）综合误差：＜0.5％F•S



综合误差 ：＜0.5％F•S

	信号输出：RS485
电容式

	3.2
	静力水准安装底盘
	2个
	铝材刷漆

	3.3
	静力水准管路
	25米
	塑料管

	4
	内部应变、温度及接缝监测系统
	
	　

	4.1
	表面双向测缝计
	1支
	量程：0～10、20 mm

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤0.7%F.S.

长期稳定性：＜0.5%F.S./yr

环境温度：-20～+60℃
电容式

	4.2
	表面三向测缝计
	1支
	量程:0～10,20mm (for X、Y方向),0～10mm(for Z 方向)

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤0.7%F.S.

长期稳定性：＜0.5%F.S./yr

环境温度：-20～+60℃
电容式

	4.3
	电位器式位移计
	1支
	量程：0～100mm 

分辨率：≤0.05%F.S. 

精度：≤0.5%F.S. 

环境温度：-30～+65℃

	4.4
	电位器式3点变位计
	1支
	点数:3

量程：0～100mm 

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤0.5%F.S.

耐水压)：≥0.5MPa 

环境温度：-30～+65℃

	4.5
	差动电阻式应变计
	1支
	仪器标距：250mm

量程：+600 ～ -1000 με（10-6）

灵敏度：≤3 με/0.01%

温度测量范围：-25～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

耐水压：0.5Mpa


仪器标距：250mm


灵敏度：≤3με/0.01%


温度测量范围：-25～+60℃


温度测量精度：±0.5℃

	耐水压：0.5Mpa

参考型号：NZNS

	4.7
	差动电阻式钢筋计
	1支
	配筋直径：φ22mm

量程：拉200、压100MPa

灵敏度：≤1MPa/0.01%

温度测量范围：-25～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

耐水压：0.5Mpa（普通型）

参考型号：NZR

	4.8
	差动电阻式测缝计
	1支
	量程：40mm

灵敏度：mm/0.01%

温度测量范围：-25～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

耐水压：0.5Mpa

参考型号：NZJ

	4.9
	差动电阻式土压力计
	1台
	量程：200kPa 

灵敏度：1/0.01%

温度测量范围： -20℃～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

参考型号：NZTY

	4.10
	振弦式应变计
	1支
	仪器标距：150mm

量程：0～3000με（10-6）

分辨率：<0.15%F.S.

测量精度：0.5%F.S.

温度测量范围：-25～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

耐水压：0.5Mpa

参考型号：NVS

	4.11
	振弦式无应力计
	1支
	仪器标距：150mm

量程：0～3000με（10-6）

分辨率：<0.15%F.S.

测量精度：0.5%F.S.

温度测量范围：-25～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

耐水压：0.5Mpa

参考型号：NVNS




测量精度：1.0%F.S.


温度测量范围：-25～+60℃


温度测量精度：±0.5℃

	耐水压：0.5Mpa

参考型号：NVR

	4.13
	振弦式测缝计
	1支
	量程：50mm

分辨率：<0.05%F.S.

测量精度：0.5%F.S.

温度测量范围：-25～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

耐水压：0.5Mpa

参考型号：NVJ

	4.14
	振弦式土压力计
	1台
	测量范围：0.6MPa 

分辨率：≤0.05%F.S.

温度测量范围：-25℃～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

参考型号：NVTY

	4.15
	振弦式锚索测力计
	1台
	量程：500KN

分辨率：<0.06%F.S.

测量精度：1%F.S.

温度测量范围：-25～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

耐水压：0.5Mpa

参考型号：NVMS

	5
	渗压渗流系统
	
	　

	5.1
	电感式压力传感器
	1支
	量程:500Kpa

分辨率:≤0.05％F.S.

精度: ≤0.5％F.S.

环境温度：-20～+60℃

参考型号：NGY

	5.2
	差阻式渗压计
	2支
	量程：400Kpa

灵敏度：8kPa/0.01%

温度测量范围：0℃～+60℃

温度测量精度：±0.5℃

参考型号：NZP


量程：350KPa 


精度：≤0.5%F.S.


温度系数：＜0.05%F.S./℃

	温度测量范围：0℃～+60℃

参考型号：NVP

	5.4
	陶瓷电容式压力传感器
	1支
	量程：5000mm

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤0.5%F.S.

长期稳定性：＜0.5%F.S./yr

环境温度：0～+60℃

参考型号：NTR

	5.5
	水位测深仪
	1台
	量程： 50m

最小读数：1mm

参考型号：NS

	6
	自动化采集系统
	
	　

	6.1
	DAU数据采集箱
	1台
	分布式结构，具有独立CPU和存储器，RS485通信总线。并通过了电磁兼容测试（GB/T17626.3-1998射频电磁场辐射抗扰度实验3级及GB/T17626.5-1998浪涌（冲击）抗扰度实验3级）

参考型号：DAU2000、NDA1104、NDA1403、NDA1203、NDA1514、NDA1603、NDA1705、NDA3100

	6.2
	差阻仪器数据采集模块
	1块
	

	6.3
	振弦仪器数据采集模块
	1块
	

	6.4
	电感式仪器数据采集模块
	1块
	

	6.5
	标准量仪器数据采集模块
	1块
	

	6.6
	电位器仪器数据采集模块
	1块
	

	6.7
	RS485信号采集模块
	1块
	

	6.8
	通信模块
	1块
	

	6.9
	采集软件
	1套
	与采集模块配套

	6.10
	振弦仪器读数仪
	1台
	量程：频率：400～5000kHz

温度：-20～+80℃

精度：频率≤0.2Hz

温度：≤0.5℃

分辨率：频率0.1Hz 温度0.1℃

通信接口：RS232C，9600pbs

存储容量：499次

充电电源：220V AC，50Hz，0.2A

工作温度：-5～+45℃

相对湿度：5%～80%

参考型号：NDA1411


电阻比(Z)：0.8000～1.2000


｜△Z｜≤0.0002


通信接口：RS232C，9600pbs


充电电源：220VAC，50Hz，0.2A


工作温度：-5～+45℃


相对湿度：5%～80%

	参考型号：NDA1111

	三
	面板堆石坝模拟系统
	
	　

	1
	串联杆式位移计
	2支
	量程：150mm

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤0.5%F.S.

耐水压：0.5MPa

环境温度：-20～+60℃

电位器传感器

参考型号：NCLG

	2
	土体位移计
	1支
	量程： 150mm

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤0.5%F.S.

耐水压：0.5MPa

环境温度：-20～+60℃

电位器传感器

参考型号：NTEY

	3
	液压式沉降仪
	2台
	量程：1m

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤5mm

（含储液罐和管路）

压阻式微压传感器

参考型号：NYCJ

	4
	电测横梁式沉降仪
	1台
	量程：150mm

分辨率：≤0.05%F.S.

精度：≤0.5%F.S.

耐水压：≥0.5MPa

环境温度：-20～+60℃

电位器传感器

参考型号：NHCJ


量程：200mm



耐水压：2MPa


环境温度：-30～+65℃

	包括：3台位移计和安装附件

参考型号：3DM

	6
	固定测斜仪
	2支
	标准量程: ±10°

分辨率/重复性: ±10 弧秒

线性: <0.5% F.S.

精度: ±0.1% F.S. 

工作温度：-20～+80℃

传感器尺寸: 长度×直径178mm×32mm

伺服加速度式

参考型号：NJX1

	7
	无线倾角计
	1支
	测量范围:-6°～+6°

分辨率:14弧秒

线性:0.1%F.S.

工作温度：-25～60 ℃

长期稳定性)：50弧秒

伺服加速度式

参考型号：NCX-1SW

	8
	电磁式沉降仪
	1台
	测量深度：50m

分辨率：1mm

耐水压：1.5MPa

电源：12VDC

构造形式：钢尺电缆一体

参考型号：NCJM

	9
	读数仪
	1台
	测量范围：-10.000 ～10.000V

-20.000～20.000mA

基本误差：0.05%F.S.

分辨率：0.01%F.S.

通信接口：RS232C，9600pbs

存贮容量：499

充电电源：220V AC，50Hz，0.2A

工作温度：-5～45℃

相对湿度：5%～80%

标准量测量仪表

参考型号：NDA1511


测量点数：2


量程：0～1000mm


自动:≤0.05%F.S.


       自动:≤0. 5%F.S.

	包括：沉降测头、管路、测台、自动给水装置、自动测控装置等

参考型号：NSC-B1

	10.1
	3测头手动兼电动式沉降测读装置
	1套
	3点水管式沉降仪。参考型号：NSC01-3

	10.2
	沉降测头
	2个
	测点装置。参考型号：NSC02

	10.3
	沉降测量连通管
	20米
	尼龙管，8mm直径。参考型号：NSC03

	10.4
	沉降测量给水装置
	1个
	给测点装置和测量装置上水。参考型号：NSC05

	10.5
	水管式自动沉降测量装置测控单元箱
	1台
	测量单元。参考型号：NSC

	10.6
	水管式自动沉降测量装置测控模块
	1块
	测量单元。参考型号：NDA1564

	10.7
	水管式自动沉降测量装置电磁阀控制模块
	1块
	控制模块。参考型号：NDA6700

	10.8
	压阻式微压传感器
	1支
	测量传感器。参考型号：NYZ

	11
	自动测量装置
	
	分布式结构，具有独立CPU和存储器，RS485通信总线。并通过了电磁兼容测试（GB/T17626.3-1998射频电磁场辐射抗扰度实验3级及GB/T17626.5-1998浪涌（冲击）抗扰度实验3级）

参考型号：DAU2000、NDA1603、NDA1514、NDA3100

	11.1
	DAU数据采集箱
	1个
	

	11.2
	电位器仪器测量模块
	1块
	

	11.3
	标准量仪器测量模块
	1块
	

	11.4
	通信模块
	1块
	

	11.5
	采集软件
	1套
	与采集装置配套

	四
	大坝安全信息网络管理系统
	
	　

	1
	服务器
	1台
	硬件：塔式，四核处理器、2块热插拔硬盘（最多8个），

操作系统：正版Windows操作系统和SQL Serve2000数据库
参考品牌：DELL、IBM

	2
	工作站
	1台
	硬件：四核处理器，内存/硬盘：4/400,20寸显示器。

操作系统：正版XP操作系统
参考品牌：DELL、IBM

	3
	大坝安全信息管理系统软件
	1套
	采用先进开发工具Visual studio.Net研制开发，可运行在Windows200x/XP操作系统下，能使用SQL Server、Oracle、Sybase、DB2等多种大型网络数据库。

包括数据采集、图形制作和报表制作模块以及数据分析模块

	五
	实验室平面设计、模型制作、布线与设备安装
	
	实验室平面尺寸：60×10m，高度3.0m，长方形、大开间，计算机中控室另外布置，中控室平面尺寸15×8m。

	1
	实验室平面设计
	1批
	提供真空激光、混凝土坝、面板堆石坝三大模拟监测系统布置图， 各监测系统模拟数据采集、传输、处理实施方案、布置。

	2
	模型设计制作
	1台
	外形尺寸：高×长×底宽×顶宽

重力坝：2×16×4×2m

面板坝：2×16×8×2m

材料：骨架采用钢材搭建，外面用PVC板包裹固定，中间用塑料泡沫填充。

要求：模型可以方便拆卸、组合，能够布置各种观测仪器，控制位移、水位进行各种情况观测数据模拟仿真、传输。

	3
	布线与设备安装
	1套
	将模型、各种观测仪器、计算机控制终端通过电缆有效的连接起来，实现监测系统的仿真观测。要求提供各种监测仪器布置安装、电缆布线布置、计算机等布置图。


注：以上参考型号为建议品牌型号，谈判响应方可根据采购需求及自身实际情况, 选择同等档次的其他品牌、型号的产品参与谈判，但在技术上要满足采购要求，具有最佳性能价格比的设备前来投标。
