简介

甲萘威

化学名称：1-萘基甲基氨基甲酸酯　 
用途： 属胆碱酯酶制剂，是具有触杀、胃毒和弱内吸作用的杀虫剂，用于防治120种以上作物的鳞翅目、鞘翅目和其它咀嚼类及吸吮类害虫。用作稀疏苹果树的生长调节剂，也可用于防治动物体外的寄生虫。

健康危害：主要是抑制胆碱酯酶，使乙酰胆碱在组织中蓄积。主要症状为流涎、恶心、流泪、瞳孔缩小、视力模糊、痉挛等。其抑制胆碱酯酶的作用持续时间较短，停止接触后，胆碱酯酶恢复较快。

呋喃丹

化学名称  2,3二氢-2,2-二甲基-7-苯并呋喃基-甲基氨基甲酸酯

用途：氨基甲酸酯类广谱性内吸杀虫、杀线虫剂，具有触杀和胃毒作用。

健康危害：其毒理机制为抑制胆碱酯酶，但与其他氨基甲酸酯类杀虫剂不同的是，它与胆碱酯酶的结合不可逆，因此毒性高。

方法原理：

氨基甲酸酯类化合物与碱发生水解反应，生成的甲胺与OPA反应生成异吲哚物质，此物质具有强荧光性，可进入荧光检测器进行检测。

进样量：

A: 甲萘威 0.5 ng   B: 呋喃丹  0.5ng

色谱条件：

色谱柱：Kromasil C18 250*4.6mm

流动相：甲醇 水 按如下方式梯度洗脱

| 时间 | 甲醇 | 水 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 42 | 58 |
| 5 | 55 | 45 |
| 12 | 60 | 40 |
| 15 | 42 | 58 |

流速：      1.0ml/min

检测波长：  Ex=340nm  Em=446nm

反应试剂：

A. NaOH   0.05mol/L

B.OTA

使用仪器

| Laballiance Serial III | 高压二元自清洗泵 |
| --- | --- |
| AS 3000 | 自动进样器 |
| Model 305 | 荧光检测器 |
| PCR150 | 双泵双反应器柱后衍生系统 |
| Laballiance | 色谱工作站 |

# Text boxes

饮用水中的甲萘威、呋喃丹含量测定