S040702 

动物脂肪中非离子型氯代烃的多种残留物分析方法

介绍

大量参考文献中已成功报道：用凝胶渗透色谱（GPC）分离环境样品中的非离子氯代农药和其它污染物的方法。本文着重研究了GPC在分离动物脂肪中非离子氯代农药的运用。GPC淋洗采用Envirobeads S-X3柱，以二氯甲烷做流动相。并在家禽、猪与牛中提取的脂肪样品中添加15种非离子氯代农药和两种多氯联苯（PCBS），以确定此方法的有效性。实验过程中添加浓度范围在0.03-1.5ppm之间，平均回收率97.6%，标准偏差为5.0%（所有分析结果平均）。

实验过程

＊样品制备

将一块40克肥肉样品，放到一大的8cm玻璃漏斗上，玻璃漏斗柄内塞玻璃棉，漏斗放入硬质玻璃瓶或250mL烧杯中，置于加热板上,加热板温度≤1100C，待油脂流尽时，将油脂混合均匀。


称取2g脂肪放入10mL容量瓶中，此时可加入用二氯甲烷:环己烷=1:1（v/v）配制的农药，样品用该农药溶剂稀释至10mL，混合完全均匀，如有粒状物出现，可用Millipore® LC10漏斗过滤，或将样品离心分离。

＊GPC淋洗


GPC为体积排斥色谱方法，基于分子体积大小不同而使之分离。GPC淋洗可消除共萃取而导致的杂质，避免其进入高灵敏分析系统后造成设备的损坏或数据质量的下降。此技术已广泛应用于不同基质和化学残留物的分析，且具有良好的分析回收率。


运用样品前必须对GPC进行流速计算。Envirobeads S-X3柱推荐的流速为4.9-5.0mL/min，目标残留物的流出分布可通过注射标准溶液来确定，收集10mL馏分，当所有残留物从GPC柱中流出时，采用气相色谱—63Ni电子捕获检测器进行分析。表1列出了所选择的非离子型氯代烃的典型淋洗体积。

表1所选非离子型氯代烃的典型GPC淋洗体积：

[image: image1.png]Pesticide/Herbicide Elution Volume (mL) | Pesticide/Herbicide  Elution Volume (mL)
Hexachlorobenzene (HCB) 190-240 Endrin 160-220
a-BHC 180-240 0,p-DDT 160-220
¥-BHC (Lindanc) 170-240 p.p’-DDT 160-230
Heptachlor epoxide 160-230 Mirex 160-230
Oxychlordane 150-200 Methoxychlor 160-230
B-Chlordane 160-230 Toxaphene 160-230
o-Chlordane 160-250 Arochlor 1016 170-210
p.p-DDE 160-220 Arochlor 1260 170-210
Dicldrin 160-230





样品通过5mL样品环注入GPC柱，按照下列参数进行处理，参数列于表2

表2 GPC淋洗参数

[image: image2.png]Parameter Time Volume

Dump 33 minutes 165 mL
Collect 28 minutes 140 mL





收集的流出液在<300C水浴下用旋转真空蒸发仪浓缩，用异辛烷定量地转移到刻度管中，用干燥N2 流浓缩到5mL，样品通过GC，用ECD检测器（63Ni）进行分析，回收率百分比可用峰高或峰面积计算，并与标准进行比较。

结果与讨论


在大多数环境残留污染物分析中，有效地除去共萃取脂肪的影响是最关键的一步，　但样品是不适用分配和吸附共效应分离方法的，而GPC的淋洗是利用分子体积大小来进行分离的，所以用GPC技术可解决很多从脂肪中分离农药所产生的问题。

根据分子体积大小进行分离，适用于当脂肪分子量在600-1500和农药在200-400的情况，多数的氯代农药具有较大的分子量，氯含量很高，他们分子体积小，因此很容易从脂肪中分离。


GPC农药淋洗的另一个优点是在多组份分离中，异构体比例不会有大的变化，GPC可以定量地回收非离子氯代烃残留物中全部的异构体，在定量回收PCBS和非离子氯代农药时，99%的共萃取脂肪和油可被排除在农药组份之外，排放165mL后开始收集淋洗液，这时正好大多数的脂肪组份已被排出GPC柱外。


本文采用化合物的回收率和脂肪基体的色谱来评估GPC淋洗的可靠性，总平均回收率为97.6%，标准偏差5.0%，回收率在81.0-111%范围内，图1-3显示出猪肉、牛肉样品添加试验的GPC回收率结果.
表3列出了家禽、猪、牛肉脂肪GPC回收率测定数据
[image: image3.png]Compound Fortification Percent Recovery Average %
Level (ppm) __Poultry Lipid Pork Lipid Beel Lipid %) SD.
-BHC 0.03 935 942 948 914 940 810 915 52
Oxychlordane 0.12 932 924 958 952 101 940 953 31
B-Chlordane 0.14 948 940 947 942 100 958 956 22
pp'-DDE 0.15 929 946 87.6 870 994 935 925 46
Dieldrin 0.16 932 971 970 976 982 929 960 23
0,p-DDT 024 100 100 92 962 105 992 994 32
pp-DDT 0.26 101 101 959 951 110 104 101 55
Methoxychlor 042 102 105 100 103 111 105 104 38
Hexachlorobenzene 003 980 964 889 917 942 89.5 931 37
¥BHC (Lindane) 0.05 101 980 900 946 9.1 972 966 3.9
Heptachlor epoxide 010 104 100 95.1 986 948 974 43
o-Chlordane 0.10 988 976 931 966 958 919 966 20
Endrin 0.26 104 103 103 107 103 107 104 20
pp-DDD 030 98.1 100 87.5 912 862 8.0 920 57
Mirex 0.26 96.1 96.1 989 101 958 986 978 21
Arochlor 1016 1.49 998 998 100 100 982 90 95 07
Arochlor 1016 030 94.5 - 105 974 101 9.1 994 39
Arochlor 1260 150 97.4 - 102 102 100 102 101 20
Arochlor 1260 0.30 101 106 99.4 104 997 102 102 26





 [image: image4.png]Poultry Lipid Pork Lipid Beef Lipid
98.3 96.5 98.0
37 50 6.0

Average %Rec
%Standard De





[image: image5.png]Compound

Concentration (ppm)

Fat Basis
1. p-BHC 0.03
2. Oxychlordane 0.12
3. p-Chlordane 0.14
4. pp-DDE 0.15
5. Dieldrin 0.16
6. DT 024
7. pp-DDT 026
8. Methoxychlor 042





图1牛肉添加氯代烃 GPC淋洗后的气相色谱图

[image: image6.png]‘Compound ‘Concentration (ppm)
Fat Basis

HCB 0.03
¥-BHC 0.05

Heptachlor epoxide 0.10
. a-Chlordane 0.10
Endrin 026
pp'-DDD 030
Mirex 0.26





图2 牛肉添加氯代烃 GPC淋洗后的气相色谱图

结论：

数据表明采用GPC方法可定量地淋洗分离出家禽、猪、牛脂肪中的非离子氯代烃，结果可靠。GPC可以提高分析效率，降低样品损失，减少分离过程出错，有很高的回收率。

参考文献

1. Ault, J.A.; Schofield, M.S.; Johnson, L.D.; Waltz, R.H. Automated Gel Permeation Chromatographic

Preparation of Vegetables, Fruits, and Crops for Organophosphate Residues Determination Utilizing

Flame Photometric Detection. J. Agricultural and Food Chem. 1979, 27, 825.

2. Fehringer, N.V. Determination of Polybrominated Biphenyl Residues in Dairy Products. J.A.O.A.C.

1975, 58(5), 978.

3. Hopper, M.L. Evaluation of Gel Permeation Chromatography (GPC) as a General Cleanup Tool in

FDA’s Multiresidue Methodology. FDA Kansas City District, Final Report, SARP No. 78–76, 1979.

4. Johnson, L.D.; Waltz, R.H.; Ussary, J.P.; Kaiser, F.E. Automated Gel Permeation Chromatographic

Cleanup of Animal and Plant Extracts for Pesticide Residue Determination. J.A.O.A.C. 1976, 59(1),

174.

5. Moseman, R.F.; Ward, M.K.; Christ, H.L.; Zehr, R.D. Kepone in Human Blood and Environmental

Samples. J. Agri. Food Chem. 1978, 26, 965.

6. Reickel, W.L.; Kolbe, E.; Stafford, C.J. Gas-Liquid Chromatographic and Gas-Liquid Chromatographic

-Mass Spectrometric Determination of Fenvalerate and Permethrin Residues in Grasshoppers and Duck

Tissue Samples. J.A.O.A.C. 1981, 64(5), 1196–1200.

7. Stalling, D.L.; Johnson, J.; Huckens, J.N. Automated Gel Permeation-Carbon Chromatographic

Cleanup of Dioxins, PCB’s, Pesticides, and Industrial Chemicals. Environ. Qual. and Safety Supple-ment,

Volume III, IUPAC Third International Congress of Pesticide Chemistry, Helsinki, 3–9 July,

1974.

8. Stalling, D.L.; Tindle, R.C.; Johnson, J.L. Cleanup of Pesticide and Polychlorinated Biphenyl Residues

in Fish Extracts by Gel Permeation Chromatography. J.A.O.A.C. 1972, 55(1), 32.

































