	　
	项目 
	监测方法 

	一
般
指
标 
	水温 
	铂电阻法和热敏电阻法 

	
	pH值 
	电位法（pH玻璃电极法） 

	
	电导率 
	电导法 

	
	浊度 
	光散射法 

	
	溶解氧 
	隔膜电极法（电位法或极谱法） 

	综
合
指
标 
	高锰酸盐指数 
	电位滴定法 

	
	总需氧量（TOD） 
	电位法 

	
	总有机碳（TOC） 
	非色散红外吸收法或紫外吸收法 

	
	生化需氧量（BOD） 
	微生物膜电极法（用于污水） 

	单
相
污
染
指
标 
	氯离子 
	离子选择电极法 

	
	氟离子 
	离子选择电极法 

	
	氰离子 
	离子选择电极法 

	
	氨氮 
	离子选择电极法 

	
	六价铬 
	分光光度法 

	
	苯酚 
	分光光度法或紫外吸收法 


