	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	洁净区卫生清洁间

清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—026
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	每次清洁工作结束后。

	进行清洁地点
	清洁间

	清洁用工具
	拖把、水桶、揩布、尼龙刷

	清洁方法及

清洁用水


	1． 用5%清洁液对清洁间每个角落进行。擦拭清洁干净。

2． 用饮用水冲洗每个角落至清洁。

3． 用0.5%新洁尔灭液对清洁间进行消毒。

	清洁剂及其配制
	中性清洁剂

取5ml清洗剂加水至1000ml配成0.5%溶液。

	清洁工具的存放、干燥
	清洁干净后的工具放于工具架上，自然干燥。

	消毒剂及其配制
	0.5%新洁尔灭

取5ml新洁尔液加热水配至1000ml溶液。

	消毒方法
	1． 用揩布蘸浸消毒剂擦拭水池、墙面、水桶。

2． 拖布、揩布、尼龙刷用消毒剂浸泡一夜后，用饮用水冲洗干净、拧干。

	清洁效果的评价
	清洁间地面、墙面、水池、工具架盘、无灰尘、无污迹，微生物检测应符合30万级洁净要求

	备   注
	


