	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	无油润滑空气压缩机储气罐清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—044
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	每班储气罐排水二次，冷却分离器的自动排污阀三天清洗一次。

	清洁用设备或设施
	空气或水

	清洁方法

及清洁用水
	1． 用空气吹洗罐内脏物，自来水冲洗冷却分离器管路至清洁。

2． 用揩布擦洗至干净，无污迹。

	清洁设备的干燥存放
	固定存放，自然干燥。

	清洁设备及器具的清洗
	设备表面整洁，无积尘，无油垢。

	清洁效果的评价
	用揩布擦净设备表面脏物，管路冲洗无杂物，检查合格。

	备注
	


