	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	冷水机组压缩机、泵、辅机清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—047
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	1． 压缩机运行至100小时后进行清洁、循环泵，管道每周清洁一次。

2． 每周清洁一次管道排污阀。

	进行清洁的地点
	现场清洁

	清洁用设备或设施
	设备用揩布清洁。管道用水冲洗至无色。

	清洁方法

及清洁用水
	1. 每班揩干净设备外表至无污迹、无泄漏。

2. 循环泵、管道用自来水冲洗至干净，无污垢。

	清洁效果的评价
	设备表面无污尘，泵、管道清洁，检查合格。

	备注
	


