	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	空调机组表冷器、加热器、淋水室、孔板、风机及管道清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—048
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	1． 初、中效过滤布袋每月清洗一次。

2． 各部位（段）每周清扫一次。

3． 每日清除管道冷凝水一次。

	进行清洁的地点
	现场清洁

	清洁用设备或设施
	设备用化学剂除垢，用压缩空气吹洗灰垢。

	清洁方法

及清洁用水
	1． 表冷，加热器工作2~3年用化学除垢法清洗水管；淋水室每月清洗一次。

2． 清洗无纺布滤袋用冷皂水漂洗后用清水洗2~3次至清洁。

	清洁设备的干燥、存放
	滤袋压去水份后晾干或常温烘干。

	清洁效果的评价
	净化设施经擦洗至清洁，无灰尘、无结垢，检查合格。

	备注
	


