	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	制水系统装置、管道、贮罐清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—049
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项目
	清洁操作要求

	清洁实施条件及频次
	1． 每班生产前检查制水装置各阳床、阴床、混床、预过滤器、酸泵、碱泵等表面清洁，无杂物，无渗漏。

2． 不锈钢预过滤器内的活性炭，石英砂及精密过滤蕊在数十个产水周期后清洗调换一次。

3．每天生产前，不锈钢管道定时用臭氧消毒。

	清洁方法及其清洁用水
	1． 清洗阳、阴柱内排水帽，无堵塞。

2． 清洗或调换过滤蕊。

3． 清洁酸泵，碱泵管道溶液，无杂质，表面擦拭清洁，无渗漏。

	管道消毒方法
	不锈钢去离子水管道，每天生产前用臭氧消毒45分钟，至彻底灭菌。

	清洁效果的评价
	检查水处理装置各部位及管道清洁至合格。

	备注
	


PAGE  
1

