上海丽唐环保科技有限公司


-----准确地说,污泥浓度概指生物反应器中因为微生物的存在而形成的悬浮物浓度SS(更为准确时应采用mlss),而SS并不仅仅指微生物形成的悬浮物浓度,而且还包括无生物的悬浮物浓度,因此,它可表达初沉淀中的悬浮物浓度,而mlss则仅指因微生物形成的悬浮物浓度,因此从两个概念的范围来讲,应该说SS包括污泥浓度,对于同一股进水,不能比较ss和mlss值的大小,原因同上,即mlss并不能用来表达原水中的悬浮物浓度,而仅仅用表达生物反应器及其后沉淀池中悬浮物浓度.

上海市闵行区中谊路1215号富莎商务大厦4F-A13                      网址：www.re-tone.com.cn


