二正丁胺（QD012）
1   范围

本规范规定了二正丁胺的要求和试验方法。

本规范适用于市售二正丁胺。

结构式：CH3CH2CH2CH2NH2
分子式：C4H9N

分子量：129.24（按1995年国际相对原子质量）

2   引用标准

GB  6680-86                  液体化工产品采样通则

GB/T  9772-82                化学试剂     气相色谱法通则

GB/T  4946-85                气相色谱法术语

3   技术要求

3.1 外观

无色透明液体。

3.2二正丁胺质量指标应符合下表：

	项                目
	指                 标

	二正丁胺含量，%                ≥
	99.0

	水分含量，%                  ≤
	0.2


4   试验方法

4.1 外观质量

用目测法。

4.2 含量的测定

4.2.1方法提要

用热导检测器在20%（56.75%聚乙二醇1500+40%邻苯二甲酸二壬酯+3.25%三乙醇胺）上试101白色硅烷化担体的4m不锈钢柱上对二正丁胺进行色谱分离和测定，用面积归一化法计算。

4.2.2 仪器

102G气相色谱仪带热导检测器；

N2000色谱工作站；

微量注射器。

4.2.3气相色谱仪操作条件：

柱温：130℃；

气化温度：200℃；

载气（H2）：18mL/min；

灵敏度：104；

衰减：1/2；

桥电流：200mA；

4.2.4 分析步骤

待仪器基线稳定后，用微量注射器注射1μL试样，由N2000色谱工作站处

理，按面积归一化法定量。
4.2.5 计算

二正丁胺质量百分含量按下式计算：


[image: image1.wmf]100

´

=

å

i

A

A

x


式中：A—试样中组分二正丁胺的峰面积；

      Ai—试样中组分i的峰面积。

4.2.6 允许差

两次平行测定结果之差不大于1.0%，取其算术平均值作为分析结果。

_1206516366.unknown

