实验室液相色谱仪的日常维护保养 

　 1、日常操作条件： 

    温度：10—30℃； 

    相对湿度<80％； 

    最好是恒温、恒湿，远离高电干扰、高振动设备。 

    2．泵的保养： 

    1)使用流动相尽量要清洁； 

    2)进液处的沙芯过滤头要经常清洗； 

    3)流动相交换时要防止沉淀； 

    4)避免泵内堵塞或有气泡; 

    3．进样器的保养： 

    1)每次分析结束后，要反复冲洗进样口，防止样品的交叉污染； 

    4．柱的保养： 

    1)柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动； 

    2)当柱子和色谱仪联结时，阀件或管路一定要清洗干净； 

    3)要注意流动相的脱气； 

    4)避免使用高粘度的溶剂作为流动相； 

    5)进样样品要提纯； 

    6)严格控制进样量； 

    7)每天分析工作结束后，要清洗进样阀中残留的样品； 

    8)每天分析测定结束后，都要用适当的溶剂来清洗柱； 

    9)若分析柱长期不使用，应用适当有机溶剂保存并封闭； 

    5．检测器(UV)的保养： 

    1)紫外灯的保养：在分析前、柱平衡得差不多时，打开检测器；在分析完成后，马上关闭检测器。 

    2)样品池要保养。

