离子色谱法测定有机酸 （试剂级）中微量阴离子

大家都知，试剂有机酸中存在某些微量阴离子，如，Cl、SO4等其它杂质。因而国家标准要求检测！。

    早期，国家已制备标准，即化学分析氯化物、硫酸盐等其它杂质，样品处理繁琐、试剂配置、标定复杂、分析结果时间长。

    实验已证明，试剂级有机酸中的微量阴离子可由离子色谱一次测定，样品处理简单、定量快速、分析结果准确、可靠。

    离子色谱分析优于化学分析方法，是值得推广的该产品阴离子的检测方式。

本实验已对许多试剂有机酸进行了测定，如，酒石酸、柠檬酸、草酸、苹果酸、苯甲酸中的微量Cl、SO4、AC等阴离子测定，结果与化学分析方法比较基本一致！已初步证明了离子色谱分析有机酸中的微量阴离子的可行性！


[image: image1.png]


图1 酒石酸中阴离子的测定

_1234093435

