[image: image3.png]


                             朗博卡科学仪器（北京）有限公司

DT5-6A低速台式离心机
1 型号    DT5-6A
2 图片
	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




	· 


	

	3 仪器特点：

直流无刷电机
单片机控制
可预选转速、时间、离心力
全数显，全触摸
预警报警、多种保护
新型面板设计，操作简便
是医疗卫生、食品、环保、科研、教学优选的离心机分离设备。
4 技术参数


	最高转速Max Speed 
	4000r/min 

	最大相对离心力 Max RCF 
	1780×g 

	定时范围 Time Range 
	0~99min 

	电源 Power Supply 
	AC220V 50Hz 2A 

	外形尺寸 Dimension 
	360 mm x 300 mm x 210 mm 

	重量 Wight 
	6kg 

	容量 Capacity 
	10/15ml×8角转子 


网址：www.laboka.com       电话：010-63857889  15910746208         QQ：2292828852

[image: image3.png]