ZY/RMK-2燃气相对密度计

ZY/RMK-2燃气相对密度计是燃气工业生产、科研和设计的重要技术性指标。国内外燃气工业中，主要采用喷流法进行测定。

燃气相对密度计是指在相同温度的压力下，燃气密度对空气密度的比值。

技术要求：用99.99%的氮气检定，测出数据与氮气公称相对密度值0.967的相对差值不大于2%

联系人：高小姐
安徽中仪远大环境技术开发有限公司
电话：0551-65232638 
传真：0551-65232636
邮箱：1376015446@qq.com
网址：http://www.zyyd.net

产品严禁用明火检漏，不易置于0℃以下环境，以免受损。使用气体的温度应与室温相近，否则将影响计量的准确性。产品保修一年。